附件

农用地土壤污染情况详查质量确保

和质量控制技术要求

- 1 适用范围

本技术要求是对农用地土壤污染情况详查（以下简称详查）工作全过程质量管理基础要求。

本技术要求适适用于详查样品采集、制备、流转、保留、分析测试、结果汇报等过程质量确保和质量控制。

- 2 术语和定义

2.1 密码平行样品

利用在详查平行样品采集点位采集土壤或农产品样品制成外部质量控制样品，用于评价试验室分析测试精密度以控制随机误差。

采取干样分析测试检测项目，如土壤和农产品中重金属等无机污染物，该样品由制样人员在制样单位将加工完成详查样品混匀后以四分法制备而成；采取鲜样分析测试检测项目，如土壤中多环芳烃等有机污染物，该样品由采样人员将同一采样点位采集全部样品在采样现场剔除异物、混匀后以四分法制备而成。

2.2 统一监控样品

一个理化性质和组成足够均匀稳定外部质量控制样品，用于评价试验室分析测试正确度以控制系统误差。

该样品由专业机构依据详查需要专门制备，其指定值关键依据标准物质定值程序赋值，或依据各检测试验室分析测试结果采取稳健统计方法确定。

- 3 总则

3.1 各省（区、市）质量控制试验室应根据本省（区、市）详查实施方案和本要求制订本省（区、市）详查质量确保和质量控制工作方案。

3.2 负担详查样品采集、制备、流转、保留、分析测试等任务单位应依据详查要求深入完善内部质量管理制度，其关键技术人员和质量管理人员应接收国家或省级详查工作管理机构统一组织技术培训，掌握详查相关技术要求和管理要求。

3.3 负担详查样品采集、制备、流转、保留、分析测试等任务单位应根据本技术要求，制订和实施内部质量控制计划，从严落实全过程质量控制方法，并自觉接收国家和省级详查工作管理机构统一组织质量监督检验（以下简称质量检验）。

3.4 负担详查样品采集、制备、流转、保留、分析测试等任务单位应在完成关键工作任务时提交工作质量自评价汇报，各省（区、市）质量控制试验室应负责编制本省（区、市）详查质量确保和质量控制工作汇报。

3.5 各级详查质量检验人员应客观、公正地开展详查质量检验工作，如实统计检验工作情况。对质量检验中发觉不符合要求情况，被检验单位和相关责任人员应立即采取纠正和预防控制方法。

- 4 样品采集

4.1 应严格根据《农用地土壤样品采集流转制备和保留技术要求》和《农产品样品采集流转制备和保留技术要求》开展土壤和农产品样品采集和保留工作。

4.2 采样质量检验包含采样现场检验和采样文件资料检验。

4.2.1 采样现场检验

4.2.1.1 采样点检验：采样点代表性和合理性、采样位置正确性等；

4.2.1.2 采样方法检验：采样深度、单点采样、多点混合采样等；

4.2.1.3 采样统计检验：样点信息、样品信息、工作信息等；

4.2.1.4 样品检验：样品标签、样品重量和数量、样品包装容器材质、样品防沾污方法等；

4.2.1.5 样品交接检验：样品交接程序、交接单填写是否规范、完整等。

4.2.2 采样文件资料检验

4.2.2.1 采样点位图检验：采样点合理性、布设点位位移情况；

4.2.2.2 采样统计和照片检验：统计填写内容完整性和正确性、现场照片是否齐全和清楚等。

4.3 采样质量检验分采样小组、采样单位和省级质量控制试验室三级质量检验。农产品样品采集受到农产品成熟期时间限制，三级质量检验应在成熟期内完成。每个采样小组应指定1名质量检验员，负责对本小组采样工作进行自检；每个采样单位应指定最少1名专职采样质量监督员，负责对本单位采样工作质量进行检验。

4.3.1 采样小组开展自检要求应达成100%。

4.3.2 采样单位对采样文件资料检验要求应达成总工作量100%。

在文件资料检验基础上，采样单位应针对位置发生显著偏移（超出100m）、未使用采样手持终端统计采样信息、其它信息存疑采样点位开展现场检验，现场检验点位数量应达成总工作量20%。对于位置偏移超出1000m点位，必需开展现场检验。

4.3.3 省级质量控制试验室对各采样单位采样文件资料检验要求应达成总工作量10%，并应关键检验位置发生显著偏移（超出100m）点位文件资料。

省级质量控制试验室对各采样单位采样现场检验关键针对采样单位已完成采样工作，现场检验点位数量要求应达成总工作量0.5%，并应关键关注文件资料检验时发觉问题点位。

4.4 对检验中发觉问题，质量检验人员应立即向相关责任人指出，并依据问题严重程度责令其采取合适纠正和预防方法。

假如采样小组或采样单位存在未在要求点位采集样品、未按要求方法采集样品、采样量未达成要求要求、样品标识不清等严重质量问题，应分别采取以下方法：

对采样小组：采样单位应将发觉严重质量问题采样小组现场检验百分比提升一倍。如仍然发觉存在严重质量问题，采样单位应要求该采样小组重新采集最近两次检验期间采集全部样品，或安排其它合格采样小组重新采集相关样品；如未发觉新严重质量问题，该采样小组应重新采集此次发觉有严重质量问题全部样品。

对采样单位：省级质量控制试验室应将发觉严重质量问题采样单位现场检验百分比提升两倍。如仍然发觉存在严重质量问题，省级质量控制试验室应要求该采样单位重新采集最近两次检验期间采集全部样品，或安排其它合格采样单位重新采集相关样品；如未发觉新严重质量问题，该采样单位应重新采集此次发觉有严重质量问题全部样品。

4.5质量检验人员可直接将采样现场检验和采样文件资料检验结果输入质控手持终端后，打印签字形成采样质量检验统计（采样现场检验和采样文件资料检验统计关键内容分别见附1表1-1和附1表1-2）。质量检验人员应依据采样质量检验情况对样品采集工作质量进行综合评价。

4.6 各省（区、市）质量控制试验室除在详查期间进行例行质量检验外，在详查采样工作阶段性结束之前，要根据任务协议书要求对各采样单位进行全方面质量检验，并对其工作质量进行评价。

- 5 样品制备

5.1 应严格根据《农用地土壤样品采集流转制备和保留技术要求》和《农产品样品采集流转制备和保留技术要求》开展土壤和农产品样品制备（以下简称制样）和保留工作。

5.2 制样质量检验内容关键包含：

5.2.1 制样场所检验：影像监控设备、环境条件、防污染方法是否齐备；

5.2.2 制样工具检验：磨样设备、样品筛、辅助制样工具等是否齐全、完好，分装容器材质规格是否满足技术要求，磨样设备是否正常运转和定时维护，制样工具在每次样品制备完成后是否立即清洁；

5.2.3 制样步骤检验：样品干燥、研磨、筛分、混匀、缩分、装瓶过程是否规范；

5.2.4 已加工样品抽查：样品瓶标签、样品重量和数量、样品粒度、样品包装和保留是否规范；

5.2.5 制样原始统计检验：影像监控统计完整性、统计表填写内容完整性和正确性、是否是随时统计。

5.3 制样质量检验分制样小组、制样单位和省级质量控制试验室三级质量检验。

5.3.1 制样小组开展自检要求应达成100%。

5.3.2 制样单位开展制样质量检验要求应达成总工作量5%。

5.3.3 省级质量控制试验室开展制样质量检验要求应达成总工作量0.5%。

5.3.4 省级质量控制试验室使用影像监控设备对制样步骤进行实时远程在线监控。

5.4 对检验中发觉问题，质量检验人员应立即向相关责任人指出，并依据问题严重程度要求其采取合适纠正和预防方法。

假如制样小组或制样单位存在未按要求制样方法制备土壤或农产品样品、未采取有效环境条件控制方法预防样品在制备和加工过程发生沾污、已加工样品样品重量或粒度未达成要求要求、样品标识不清或样品包装容器不符合要求要求、不能提供完整样品制备影像监控统计等情节严重且难以整改质量问题，应分别采取以下方法：

对制样小组：制样单位应将发觉严重质量问题制样小组检验百分比提升一倍。如仍然发觉存在严重质量问题，制样单位应要求该制样小组重新制备最近两次检验期间制备全部样品，或安排其它合格制样小组重新制备相关样品；如未发觉新严重问题，该制样小组应重新制备发生严重质量问题当日制备全部样品。

对制样单位：省级质量控制试验室应将发觉严重质量问题制样单位质量检验百分比提升两倍。如仍然发觉存在严重质量问题，省级质量控制试验室应要求该制样单位重新制备最近两次检验期间制备全部样品，或安排其它合格制样单位重新制备相关样品；如未发觉新严重质量问题，该制样单位应重新制备发生严重质量问题当日完成全部样品。

5.5 质量检验人员可直接将检验结果输入质控手持终端后，打印签字形成样品制备加工检验统计（统计关键内容见附1表1-3）。质量检验人员应依据制样检验情况对制样工作质量进行综合评价。

5.6 各省（区、市）质量控制试验室除在详查期间进行例行质量检验外，在详查制样工作阶段性结束之前，要根据任务协议书要求对各制样单位进行全方面质量检验，并对其工作质量进行评价。

- 6 样品流转

6.1 负责发送样品单位（以下简称送样单位）应严格根据《农用地土壤样品采集流转制备和保留技术要求》和《农产品样品采集流转制备和保留技术要求》要求开展样品流转工作。

6.2 负责接收样品单位（以下简称接样单位）在样品交接过程中，应对接收样品质量情况进行检验，检验内容关键包含：样品标识、样品重量、样品数量、包装容器、保留温度、样品应送达时限等。

6.3 在样品交接过程，接样单位如发觉送交样品有下列严重质量问题，应拒收样品，并立即通知本省（区、市）质量控制试验室：

6.3.1 样品无编号、编号混乱或有重号；

6.3.2 样品在运输过程中受到破损或沾污；

6.3.3 样品重量或数量不符合要求要求；

6.3.4 样品采集后保留时间已超出要求送检时间；

6.3.5 样品交接时保留温度等不符合要求要求。

6.4 样品经验收合格后，接样单位样品管理员应在样品交接统计（见附1表1-4）上签字，注明接样日期，并返回一份给送样单位。

6.5各省（区、市）流转中心应依据省级质量控制试验室统一安排，在详查送检样品中插入密码平行样品和统一监控样品。

6.5.1 用于重金属等无机污染物分析测试样品，按一定数量编为一个批次，每批次应插入试验室内密码平行样品、试验室间密码平行样品和对应统一监控样品各1个（批次样品总数≤50）；

6.5.2 用于多环芳烃等有机污染物分析测试样品，按一定数量编为一个批次，每批次应插入试验室内密码平行样品和试验室间密码平行样品各1个；可能时，每批次插入对应统一监控样品1个（批次样品总数≤20）。

- 7 样品保留

7.1 负责详查样品采集、制备、流转、保留和分析测试各单位应配置样品管理员，严格根据《农用地土壤样品采集流转制备和保留技术要求》《农产品样品采集流转制备和保留技术要求》《全国土壤污染情况详查土壤样品分析测试方法技术要求》和《全国土壤污染情况详查农产品样品分析测试方法技术要求》要求，保留详查样品。

7.2 质量检验人员应对样品标识、包装容器、样品状态、保留环境条件监控等进行监督检验，检验结果可直接输入质控手持终端后，打印签字形成样品保留检验统计（统计关键内容见附1表1-5）。

7.3 对检验中发觉问题，质量检验人员应立即向相关责任人指出，并依据问题严重程度要求其采取合适纠正和预防方法。当在样品采集、制备、流转、保留和分析测试过程发觉但不限于下列严重质量问题时，应重新开展相关工作：

7.3.1 未按要求保留方法保留土壤或农产品样品；

7.3.2 未采取有效控制方法预防样品在保留过程被沾污。

- 8 样品分析测试

详查样品分析测试质量确保和质量控制工作以统一分析测试方法为基础，同时实施试验室内部和外部各项质量控制方法，各级质量检验人员应按内部和外部质量控制要求对检测试验室进行质量检验。

8.1 分析测试方法选择和确定

8.1.1 检测试验室应依据实际情况选择《全国土壤污染情况详查土壤样品分析测试方法技术要求》和《全国土壤污染情况详查农产品样品分析测试方法技术要求》中推荐分析测试方法（包含样品前处理方法），在详查工作中不许可使用非推荐分析测试方法。

8.1.2 检测试验室在正式开展详查样品分析测试任务之前，应参考《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-）相关要求，完成对所选择分析测试方法检出限、测定下限、精密度、正确度、线性范围等方法各项特征指标确实定，并形成相关质量统计。必需时，应编制试验室分析测试方法作业指导书。

8.2 试验室内部质量控制

8.2.1 空白试验

8.2.1.1 每批次样品分析时，应进行空白试验，分析测试空白样品。分析测试方法有要求，按分析测试方法要求进行；分析测试方法无要求时，要求每批次分析样品应最少分析测试2个空白样品。空白试验统计见附2表2-1。

8.2.1.2 空白样品分析测试结果通常应低于方法检出限。若空白样品分析测试结果低于方法检出限，则可忽略不计；若空白样品分析测试结果略高于方法检出限但比较稳定，可进行数次反复试验，计算空白样品分析测试平均值并从样品分析测试结果中扣除；若空白样品分析测试结果显著超出正常值，试验室应查找原因并采取合适纠正和预防方法，并重新对样品进行分析测试。

8.2.2 定量校准

8.2.2.1 标准物质

分析仪器校准应首先选择有证标准物质。当没有有证标准物质时，也可用纯度较高（通常不低于98%）、性质稳定化学试剂直接配制仪器校准用标准溶液。

8.2.2.2 校准曲线

采取校准曲线法进行定量分析时，通常应最少使用5个浓度梯度标准溶液（除空白外），覆盖被测样品浓度范围，且最低点浓度应在靠近方法测定下限水平。分析测试方法有要求时，按分析测试方法要求进行；分析测试方法无要求时，校准曲线相关系数要求为r＞0.999。

8.2.2.3 仪器稳定性检验

连续进样分析时，每分析测试20个样品，应测定一次校准曲线中间浓度点，确定分析仪器校准曲线是否发生显著改变。分析测试方法有要求，按分析测试方法要求进行；分析测试方法无要求时，无机检测项目分析测试相对偏差应控制在10%以内，有机检测项目分析测试相对偏差应控制在20%以内，超出此范围时需要查明原因，重新绘制校准曲线，并重新分析测试该批次全部样品。

8.2.3 精密度控制

8.2.3.1 每批次土壤或农产品样品分析时，每个检测项目均须进行平行双样分析。在每批次分析样品中，应随机抽取5%样品进行平行双样分析；当批次样品数＜20时，应最少随机抽取2个样品进行平行双样分析。

8.2.3.2 平行双样分析通常应由本试验室质量管理人员将平行双样以密码编入分析样品中交检测人员进行分析测试。

8.2.3.3 若平行双样分析相对偏差（RD）在许可范围内，则该平行双样精密度控制为合格，不然为不合格。RD计算公式以下：

土壤和农产品样品中关键检测项目平行双样分析测试精密度许可范围分别见表1和表2，土壤样品中其它检测项目平行双样分析测试精密度许可范围见表3。

平行双样分析测试合格率按每批次同类型样品中单个检测项目进行统计，计算公式以下：

对平行双样分析测试合格率要求应达成95%。当合格率小于95%时，应查明产生不合格结果原因，采取合适纠正和预防方法。除对不合格结果重新分析测试外，应再增加5%~15%平行双样分析百分比，直至总合格率达成95%。

8.2.3.4 平行双样分析测试结果统计见附2表2-2，平行双样分析测试合格率统计见附2表2-3。

8.2.4 正确度控制

8.2.4.1 使用有证标准物质

a）当含有和被测土壤或农产品样品基体相同或类似有证标准物质时，应在每批次样品分析时同时均匀插入和被测样品含量水平相当有证标准物质样品进行分析测试。每批次同类型分析样品要求按样品数5%百分比插入标准物质样品；当批次分析样品数＜20时，应最少插入2个标准物质样品。

b）将标准物质样品分析测试结果（x）和标准物质认定值（或标准值）(µ)进行比较，计算相对误差（RE）。RE计算公式以下：

若RE在许可范围内，则对该标准物质样品分析测试正确度控制为合格,不然为不合格。土壤和农产品标准物质样品中关键检测项目RE许可范围分别见表1和表2，土壤标准物质样品中其它检测项目RE许可范围可参考标准物质证书给定扩展不确定度确定。

c）对有证标准物质样品分析测试合格率要求应达成100%。当出现不合格结果时，应查明其原因，采取合适纠正和预防方法，并对该标准物质样品及和之关联详查送检样品重新进行分析测试。

d）标准物质分析测试结果统计见附2表2-4，正确度控制合格率统计见附2表2-6。

表1 土壤样品中关键检测项目分析测试精密度和正确度许可范围

| 检测项目 | 含量范围 （mg/kg） | 精密度 |  | 正确度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内相对偏差 （%） | 室间相对偏差 （%） | 加标回收率 （%） | 相对误差 （%） |
| 总镉 | ＜0.1 0.1～0.4 ＞0.4 | 35 30 25 | 40 35 30 | 75～110 85～110 90～105 | ±40 ±35 ±30 |
| 总汞 | ＜0.1 0.1～0.4 ＞0.4 | 35 30 25 | 40 35 30 | 75～110 85～110 90～105 | ±40 ±35 ±30 |
| 总砷 | ＜10 10～20 ＞20 | 20 15 10 | 30 20 15 | 85～105 90～105 90～105 | ±30 ±20 ±15 |
| 总铜 | ＜20 20～30 ＞30 | 20 15 10 | 25 20 15 | 85～105 90～105 90～105 | ±25 ±20 ±15 |
| 总铅 | ＜20 20～40 ＞40 | 25 20 15 | 30 25 20 | 80～110 85～110 90～105 | ±30 ±25 ±20 |
| 总铬 | ＜50 50～90 ＞90 | 20 15 10 | 25 20 15 | 85～110 85～110 90～105 | ±25 ±20 ±15 |
| 总锌 | ＜50 50～90 ＞90 | 20 15 10 | 25 20 15 | 85～110 85～110 90～105 | ±25 ±20 ±15 |
| 总镍 | ＜20 20～40 ＞40 | 20 15 10 | 25 20 15 | 80～110 85～110 90～105 | ±25 ±20 ±15 |

表2 农产品样品中关键检测项目分析测试精密度和正确度许可范围

| 检测 项目 | 含量范围 （mg/kg） | 精密度 |  | 正确度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内相对偏差（%） | 室间相对偏差（%） | 加标回收率 （%） | 相对误差 （%） |
| 总镉 | ＜0.1 0.1～0.2 ＞0.2 | 35 30 25 | 40 35 30 | 75～110 85～110 90～105 | ±40 ±35 ±30 |
| 总汞 | ＜0.1 0.1～0.2 ＞0.2 | 35 30 25 | 40 35 30 | 75～110 85～110 90～105 | ±40 ±35 ±30 |
| 总砷 | ＜0.1 0.1～1.0 ＞1.0 | 35 30 25 | 40 35 30 | 90～105 90～105 90～105 | ±40 ±35 ±30 |
| 总铜 | ＜20 20～30 ＞30 | 20 15 15 | 30 25 20 | 90～105 90～105 90～105 | ±30 ±25 ±20 |
| 总铅 | ＜0.1 0.1～1.0 ＞1.0 | 35 30 25 | 40 35 30 | 85～110 85～110 90～105 | ±40 ±35 ±30 |
| 总铬 | ＜0.1 0.1～1.0 ＞1.0 | 35 30 25 | 40 35 30 | 85～110 85～110 90～105 | ±40 ±35 ±30 |
| 总锌 | ＜50 50～90 ＞90 | 25 20 15 | 30 30 25 | 85～110 85～110 90～105 | ±30 ±30 ±25 |
| 总镍 | ＜0.1 0.1～1.0 ＞1.0 | 35 30 25 | 40 35 30 | 85～110 85～110 90～105 | ±40 ±35 ±30 |

表3 土壤样品中其它检测项目分析测试精密度和正确度许可范围

| 检测项目 | 含量范围 | 精密度 | 正确度 | 适用分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对偏差（%） | 加标回收率（%） |  |
| 无机元素 | ≤10MDL ＞10MDL | 30 20 | 80～120 90～110 | AAS、ICP-AES、ICP-MS |
| 半挥发性有机物 | ≤10MDL ＞10MDL | 50 30 | 60～140 | GC、GC-MSD |
| 难挥发性有机物 | ≤10MDL ＞10MDL | 50 30 | 60～140 | GC-MSD |
| 注： 1）MDL—方法检出限；AAS—原子吸收光谱法；ICP-AES—电感耦合等离子体发射光谱法；ICP-MS—电感耦合等离子体质谱法；GC—气相色谱法；GC-MSD—气相色谱质谱法。 2）本表为通常性要求，凡在《全国土壤污染情况详查土壤样品分析测试方法技术要求》中有明确要求检测项目，实施分析方法技术要求相关要求。 |  |  |  |  |

8.2.4.2 加标回收率试验

a）当没有适宜土壤或农产品基体有证标准物质时，应采取基体加标回收率试验对正确度进行控制。每批次同类型分析样品中，应随机抽取5％样品进行加标回收率试验；当批次分析样品数＜20时，应最少随机抽取2个样品进行加标回收率试验。另外，在进行有机污染物样品分析时，最好能进行替换物加标回收率试验。

b）基体加标回收率试验应在样品前处理之前加标，加标样品和试样应在相同前处理和分析条件下进行分析测试。加标量可视被测组分含量而定，含量高可加入被测组分含量0.5～1.0倍，含量低可加2～3倍，但加标后被测组分总量不得超出分析测试方法测定上限。

c）若基体加标回收率在要求许可范围内，则该加标回收率试验样品正确度控制为合格，不然为不合格。土壤和农产品样品中关键检测项目基体加标回收率许可范围见表1和表2，土壤样品中其它检测项目基体加标回收率许可范围见表3。

d）对基体加标回收率试验结果合格率要求应达成100%。当出现不合格结果时，应查明其原因，采取合适纠正和预防方法，并对该批次样品重新进行分析测试。

e）加标回收率试验结果统计见附2表2-5，正确度控制合格率统计见附2表2-6。

8.2.4.3 绘制正确度控制图

a）必需时，检测试验室可绘制正确度控制图对样品分析测试过程进行质量监控。

b）正确度控制图可经过数次分析测试所用质控样品取得均值（）和标准偏差（s）进行绘制，即在95%置信水平，以作为中心线、±2s作为上下警告线、±3s作为上下控制线绘制。

c）每批次样品分析所带质控样品测定值落在中心线周围、上下警告线之内，则表示分析测试正常，此批次样品分析测试结果可靠；假如测定值落在上下控制线之外，表示分析测试失控，分析测试结果不可信，应检验原因，采取纠正方法后重新分析测试；假如测定值落在上下警告线和上下控制线之间，表示分析测试结果虽可接收，但有失控倾向，应给予注意。

8.2.5 异常样品复检

8.2.5.1 每批次送检土壤样品分析测试完成后，检测试验室应对该批次样品分析测试结果按检测项目进行稳健统计，计算该批次样品检测中位值，并对分析测试结果高于中位值5倍以上或低于中位值1/5异常样品进行复检。若统计后发觉需复检样品数较多时，可只对其中部分样品进行抽检，要求复检抽查样品数应达成该批次送检样品总数10%。

8.2.5.2 每批次送检农产品样品分析测试完成后，检测试验室应对分析测试结果超出标准限值（见表4）全部异常样品进行复检。

8.2.5.3 对复检样品，应按8.2.3相关要求统计计算复检合格率，要求应达成95%。当复检合格率小于95%时，应参考8.2.3.3相关要求实施。

8.2.5.4 异常样品复检统计见附2表2-7，异常样品复检率统计见附2表2-8。

表4 谷物及其制品中污染物限值表

| 序号 | 污染物 |  | 标准限值(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅（以Pb计） |  | 0.2 |
| 2 | 镉（以Cd计） | 小麦 | 0.1 |
|  |  | 水稻 | 0.2 |
| 3 | 总汞（以Hg计） |  | 0.02 |
| 4 | 总砷（以As计） | 小麦 | 0.5 |
|  |  | 水稻 | 0.2 |
| 5 | 铬（以Cr计） |  | 1.0 |
| 6 | 铜（以Cu计） |  | 10 |
| 7 | 锌（以Zn计） |  | 50 |
| 8 | 镍（以Ni计） |  | 1.0 |

8.2.6 分析测试数据统计和审核

8.2.6.1 检测试验室应确保分析测试数据完整性，确保全方面、客观地反应分析测试结果，不得选择性地舍弃数据，人为干预分析测试结果。

8.2.6.2 检测人员应对原始数据和汇报数据进行校核。对发觉可疑汇报数据，应和样品分析测试原始统计进行校对。

8.2.6.3 分析测试原始统计应有检测人员和审核人员署名。检测人员负责填写原始统计；审核人员应检验数据统计是否完整、誊录或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并考虑以下原因：分析方法、分析条件、数据有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和内部质量控制数据等。

8.2.6.4 审核人员应对数据正确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。

8.2.7 分析测试结果表示

8.2.7.1 详查样品分析测试结果应根据分析方法要求有效数字和法定计量单位进行表示。

8.2.7.2 平行样品分析测试结果在许可范围内时，用其平均值汇报分析测试结果。

8.2.7.3 一组分析数据用Grubbs、Dixon检验法剔除离群值后以平均值汇报分析测试结果。

8.2.7.4 分析测试结果低于方法检出限时，用“ND”表示，并注明“ND”表示未检出，同时给出本试验室方法检出限值。

8.2.7.5 需要时，应给出分析测试结果不确定度范围。

8.3 试验室外部质量控制

详查试验室关键经过在详查样品中随机插入密码平行样品和统一监控样品对检测试验室样品分析测试过程进行外部质量控制。必需时，采取留样复检、试验室间比对等其它外部质量控制方法。

8.3.1 密码平行样品分析

8.3.1.1 每个密码平行样品采样点位除详查样品之外，要求制备两份密码平行样品。一份随详查样品一起交负担详查样品分析测试任务检测试验室进行分析测试，另一份由其它检测试验室进行比对分析。

8.3.1.2 经过比较试验室内和试验室间对密码平行样品分析测试结果一致性进行详查精密度外部质量监控。

8.3.2 统一监控样品分析

8.3.2.1 统一监控样品随详查样品一起交负担详查样品分析测试任务检测试验室，要求检测试验室和该批次详查样品一起进行分析测试。

8.3.2.2 经过比较试验室分析测试结果和统一监控样品指定值一致性进行详查正确度外部质量监控。

8.3.3 留样复检

8.3.3.1 检测试验室应按要求要求妥善保留详查样品及有机样品提取液。

8.3.3.2 必需时，国家和各省（区、市）质量控制试验室可要求检测试验室对留样进行复检。

8.3.4 试验室间比对

8.3.4.1 详查期间，国家级质量控制试验室将依据详查样品分析测试数据质量情况，有针对性地组织开展全国试验室间分析测试比对活动，标准上每十二个月不少于1次。

8.3.4.2 各省（区、市）质量控制试验室可依据本省（区、市）详查样品分析测试数据质量情况，有针对性地组织开展本省（区、市）试验室间分析测试比对活动。

8.4 样品分析测试质量评价

8.4.1 试验室内部质量评价

每个检测试验室在完成每项详查样品分析测试协议任务时，应对其最终报出全部样品分析测试结果可靠性和合理性进行全方面、综合质量评价，并提交质量评价总结汇报。汇报内容包含：

a）负担任务基础情况介绍；

b）选择分析测试方法；

c）本试验室开展方法确定所取得各项方法特征指标；

d）样品分析测试精密度控制合格率（要求达成95%）；

e）样品分析测试正确度控制合格率（要求达成100%）；

f）异常样品复检合格率（要求达成95%）；

g）为确保样品分析测试质量所采取各项方法；

h）总体质量评价。

8.4.2 试验室外部质量评价

8.4.2.1 密码平行样品分析测试结果质量评价

a）对密码平行样品在试验室内和试验室间分析测试结果质量，关键经过由样品分析测试结果取得污染情况评价结果一致性进行评价。即不管试验室内还是试验室间，只要依据两个分析测试结果取得污染情况评价结果同为不超标、或超标相同倍数，即可简单认为两个分析测试结果精密度可接收，为合格结果；当由样品分析测试结果取得污染情况评价结果不一致时，如两个分析测试结果相对偏差在许可范围（见表1、表2和表3）内则为合格结果，不然为不合格结果。

b）按协议任务批次统计，试验室内密码平行样品累积检测质量合格率应达成90%，试验室间密码平行样品累积检测质量合格率应达成85%。

c）当不能达成上述合格率要求时，应采取以下方法：

对试验室内不合格结果，由省级质量控制试验室通知负担详查样品分析测试任务检测试验室对留样进行复检。如复检确定不属于密码平行样品均匀性等引发分析测试误差，省级质量控制试验室应要求该检测试验室对和该密码平行样品一起送检全部详查样品进行复检；如复检确定属于密码平行样品本身引发分析测试误差，只要和该批次送检样品同期试验室内部质控数据及统一监控样品分析测试结果均合格，省级质量控制试验室仍可认定该批次详查样品分析测试结果合格。

对试验室间不合格结果，由省级质量控制试验室通知两个检测试验室对留样进行交叉复检，如复检确定不属于密码平行样品均匀性等引发分析测试误差，省级质量控制试验室应要求发生问题检测试验室对和该密码平行样品一起送检全部详查样品进行复检；如复检确定属于密码平行样品本身引发分析测试误差，只要和该批次送检样品同期试验室内部质控数据及统一监控样品分析测试结果均合格，省级质量控制试验室仍可认定该批次详查样品分析测试结果合格。如发生问题检测试验室对交叉复检结果有异议，省级质量控制试验室可委托中国权威检测试验室对留样进行仲裁分析。

8.4.2.2 统一监控样品分析测试结果质量评价

a）对统一监控样品分析测试结果质量关键经过和指定值相对误差（见8.2.4.1）进行评价，在许可范围内分析测试结果为合格结果，不然为不合格结果。

b）试验室对统一监控样品分析测试质量合格率按土壤和农产品样品分别进行统计，要求每种类型样品中单个检测项目标累积合格率应达成90%。无机、有机检测项目标基础统计单元分别是试验室分析测试完成统一监控样品100件和250件；当试验室分析统一监控样品数目不足一个基础统计单元时，试验室应确保对单个检测项目标累积合格率要求不降低。

c) 当不能达成上述合格率要求时，省级质量控制试验室应要求检测试验室查明发生问题原因，采取合适纠正和预防方法，同时向检测试验室提供新统一监控样品，并要求其插入已完成但结果不合格送检批次详查样品中一起进行复检，直至统一监控样品复检累积合格率达成要求要求。

8.4.2.3 留样复检结果质量评价

留样复检按8.2.3相关要求统计计算留样复检合格率，要求检测试验室对同类型样品（土壤或农产品）单个检测项目留样复检合格率应达成95%。如合格率小于95%，留样复检不合格，省级质量控制试验室应从流转中心或省级样品库向检测试验室提供一份和复检不合格样品点位相同留存样品再次复检。如再次复检结果和首次分析测试结果一致、但和前次复检结果不一致，省级质量控制试验室可采取检测试验室首次分析测试结果；如再次复检结果和前次复检结果一致、但和首次分析测试结果不一致，省级质量控制试验室应要求检测试验室对发觉问题样品分析批次全部样品进行复检。

8.4.2.4 试验室间比对结果质量评价

试验室间比对结果质量评价参考《能力验证结果统计处理和能力评价指南》（CNAS-GL02：）实施。负责组织比对活动国家或省级质量控制试验室应要求出现不合格结果检测试验室限期进行整改，并提交整改有效证实材料。

- 9 分析测试结果汇报

9.1 检测试验室每分析测试完成一批次详查送检样品，除须根据本试验室质量管理体系要求编制纸质检测汇报外，还须根据详查检测试验室分析测试数据填报系统要求填报样品分析测试结果及同批次试验室内部质量控制数据（填报内容分别见附2和附3）。

9.2 检测试验室应在每批次详查送检样品分析测试完成后一周内，向详查任务委托省（区、市）质量控制试验室报送该批次送检样品纸质检测汇报和数据填报系统导出电子数据。

9.3 各省（区、市）详查样品分析测试结果统一由省级质量控制试验室审核后向国家土壤污染情况详查信息化管理平台上报。

- 附1

- 样品采集制备流转和保留质量控制检验统计

表1-1采样现场检验统计*

采样地域：           省         市          县

| 检验日期 | 采样单位代码 | 采样小组 | 样点编号 | 采样点检验 |  |  |  | 采样方法检验 |  | 采样统计检验 |  |  |  |  | 样品检验 |  |  |  |  | 发觉问题及处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 样点代表性和合理性 | 经度/度 | 纬度/度 | 误差/米 | 采样深度 | 单点或多点混合 | 样点信息 | 样品信息 |  | 工作信息 |  | 样品重量 | 样品数量 | 样品标签 | 包装容器 | 防沾污方法 |  |
| 更正情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：点位检验栏中经度、纬度为现场检验坐标，应正确至小数点后5位；误差为实地检验坐标和布点采样坐标之间距离，其它各检验项均用文字统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验人：                                                            检验组长：

*本表内容格式以质控手持终端输出为准，下同。

表1-2采样文件资料检验统计

采样地域：           省         市          县

| 检验日期 | 采样单位代码 | 采样 小组 |  | 样点 编号 | 采样点位图检验 |  |  | 采样统计和照片检验 |  |  |  | 发觉问题及处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 样点合理性 | 丢失点位 | 布设点位位移情况 | 漏记项目 |  | 错记项目 | 现场照片是否齐全、清楚 |  |
| 更正情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核意见 |  |  |  |
| 注：分别根据检验内容填写，点位图、样品检验存在问题均用文字统计；统计发生问题项目栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验人：                            检验组长：

表1-3 样品制备加工检验统计

| 检验日期 | 制样单位 | 制样小组 | 样品 编号 | 制样场所 |  |  | 制样工具 |  |  | 制样步骤 |  |  |  |  |  | 已加工样品 |  |  |  | 制样统计 （含影像统计） |  | 发觉问题及处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 影像监控设备 | 环境条件 | 防污染方法 | 磨样设备 | 样品筛 | 分装容器 | 干燥 | 研磨 | 筛分 | 混匀 | 缩分 | 装瓶 | 标签 | 重量 | 粒度 | 包装 | 完整性 | 立即性 |  |
| 改善 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：用文字统计检验发觉问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验人：                                                                    检验组长：

表1-4 样品交接统计

送样单位：           送样单位代码：        送样责任人：             送样日期：

| 样包编号 | 检测项目 | 样品数量 | 符合性检验 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 样品重量 | 包装完好 | 标签完好 | 保留温度 | 送检时间 |
| 存在问题： |  |  |  |  |  |  |  |
| 接样单位： 接样单位代码： 接样责任人： 接样日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1-5样品保留检验统计

| 保留单位代码 | 样品编号 | 检验内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品标识 | 包装容器 |  | 样品状态 | 保留条件 | 日常检验统计 |
| 发觉问题及处理意见 检验人： 年 月 日 |  |  |  | 改善情况： 整改人： 年 月 日 |  |  |  |

- 附2

- 检测试验室内部质量控制电子数据填报统计

表2-1 空白试验统计

| 试验室代码 | 检测日期 | 样品类型 | 样品编号 | 检测项目 | 分析方法 | 检出限 | 空白试验结果 | 结果评价 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2-2 平行双样分析测试结果统计

| 试验室代码 | 检测日期 | 样品类型 | 样品编号 | 检测项目 | 检测值A | 检测值B | 相对偏差RD | 结果评价 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2-3 平行双样分析测试合格率统计

| 试验室代码 | 汇报日期 | 样品类型 | 检测项目 | 批次样品数 | 合格样品数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2-4 标准物质分析测试结果统计

| 试验室代码 | 检测 日期 | 样品 类型 | 检测 项目 | 标准物质 编号 | 标准值及其不确定度 | 检测 结果 | 相对误差RE | 结果 评价 | 检测 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2-5 加标回收率试验结果统计

| 试验室代码 | 检测 日期 | 样品 类型 | 检测 项目 | 样品 编号 | 加标量 | 检测结果 |  | 加标 回收率 | 结果 评价 | 检测 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 样品 | 加标样品 |  |  |  |

表2-6 正确度控制合格率统计

| 试验室代码 | 汇报日期 | 控制方法 | 样品类型 | 检测项目 | 批次样品数 | 合格样品数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2-7 异常样品复检统计

| 试验室代码 | 检测日期 | 样品类型 | 样品编号 | 检测项目 | 检测值A | 检测值B | 相对偏差 RD | 结果评价 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2-8 异常样品复检率统计

| 试验室代码 | 汇报日期 | 样品类型 | 检测项目 | 批次样品数 | 异常样品数 | 复检样品数 | 复检合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附3

- 检测试验室样品分析测试结果电子数据填报统计

表3-1 土壤样品中重金属总量分析测试结果电子数据填报统计

检测试验室名称：                          联络人：           联络电话：

| 序号 | 试验室 代码 | 样品 编号 | 接样 日期 | 汇报 日期 | 总镉 | 总汞 | 总砷 | 总铅 | 总铬 | 总铜 | 总锌 | 总镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计量单位：mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |

注：可依据实际检测项目在表中增补项目指标。

表3-2 土壤样品中重金属可提取态分析测试结果电子数据填报统计

检测试验室名称：                          联络人：           联络电话：

| 序号 | 试验室 代码 | 样品 编号 | 接样 日期 | 汇报 日期 | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计量单位：mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |

注：可依据实际检测项目在表中增补项目指标。

表3-3 土壤样品中15种多环芳烃分析测试结果电子数据填报统计

检测试验室名称：                          联络人：           联络电话：

| 序号 | 试验室 代码 | 样品 编号 | 接样 日期 | 汇报 日期 | 苊 | 二氢苊 | 芴 | 菲 | 蒽 | 荧蒽 | 芘 | 苯并[a]蒽 | 䓛 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 苯并[a]芘 | 二苯并[a，h]蒽 | 苯并[ghi]苝 | 茚并[123-cd]芘 | PAHs总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计量单位：mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-4 土壤样品中其它检测项目分析测试结果电子数据填报统计

检测试验室名称：                          联络人：           联络电话：

| 序号 | 试验室 代码 | 样品 编号 | 接样 日期 | 汇报 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计量单位：mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可依据实际检测项目在表中增补项目指标。

表3-5土壤样品中理化性质分析测试结果电子数据填报统计

检测试验室名称：                           联络人：           联络电话：

| 序号 | 试验室代码 | 样品编号 | 接样日期 | 汇报日期 | pH | 阳离子交换量 | 有机质 | 机械组成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粘粒 | 粉粒 | 砂粒 |
|  |  |  |  |  | - | cmol(+)/kg | % | % | % | % |

表3-6农产品样品中重金属总量分析测试结果电子数据填报统计

检测试验室名称：                          联络人：           联络电话：

| 序号 | 试验室 代码 | 样品 编号 | 接样 日期 | 汇报 日期 | 总镉 | 总汞 | 总砷 | 总铅 | 总铬 | 总铜 | 总锌 | 总镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计量单位：mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |